# Охрана труда и техника безопасности.

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Воздействие на работников вредных производственных факторов не должно превышать гигиенических нормативов, установленных соответствующими ГОСТ, санитарными правилами и нормами, а также действующими гигиеническими критериями оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

Проезды и проходы внутри производственных помещений должны иметь ясно обозначенные белыми линиями или знаками габариты и не должны загромождаться.

Запрещается устанавливать в проходах и проездах, хотя бы временно, оборудование, оставлять транспортные средства, складировать сырье, материалы, изделия, детали, отходы производства и т.д.

Все помещения и размещенные в них технологическое и установочное оборудование, электронагревательные приборы, силовая и осветительная электропроводки, электроинструмент (далее - электроустановки) должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок и соответствующих ГОСТ.

Эксплуатация, наладка и ремонт электроустановок должна осуществляться в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

В помещениях должна обеспечиваться надёжная защита работающих от поражения электротоком путем применения защитных ограждений неизолированных токоведущих частей или расположения их на недоступной высоте, а также устройства блокировок. Ограждения должны быть прочными, их снятие без специального инструмента должно быть исключено.

Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием номинального тока вставки. Применять некалиброванные плавкие вставки без маркировки величины номинального тока запрещается. Электрощитки должны устанавливаться в глухих защитных кожухах из несгораемых материалов. Электрораспределительные устройства должны закрываться на замок и иметь надписи о применяемом напряжении.

Электроустановки должны немедленно отключаться в случаях возникновения производственной опасности для работников.

Применение открытых рубильников, а также рубильников, имеющих защитные кожуха с прорезями для движения ручки, запрещается.

Все электрооборудование, а также оборудование и механизмы, которые могут оказаться под напряжением (корпус электродвигателя, защитные кожухи рубильников и реостатов, металлическая броня кабелей и т.п.) должны быть надежно заземлены в соответствии с правилами устройства электроустановок.

Металлические части переносных электрических устройств, механизмов и инструмента при напряжении свыше 42 В должны быть заземлены. Электропроводка и арматура силовой и осветительной сети должны быть надежно изолированы и защищены от влияния высокой температуры, механических повреждений и химических воздействий согласно правилам устройства электроустановок.

Работы по ремонту и наладке оборудования и механизмов должны производиться только после полного отключения их от сетей электропитания и принятия мер, исключающих возможность случайной подачи напряжения.

Защитные средства, применяемые в электроустановках, должны отвечать требованиям правил применения и испытания средств защиты. Хранение и применение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в соответствии с ГОСТ, правилами пожарной безопасности, правилами безопасности лакокрасочных производств.

Количество и способы хранения ЛВЖ и ГЖ в производствах, отделах, лабораториях должны быть согласованы с противопожарной службой.

Общий запас ЛВЖ и ГЖ, одновременно хранящихся в кладовой производственного цеха и т.п., не должен превышать суточной нормы. На производственных участках и рабочих местах запасы этих жидкостей и материалов не должны превышать потребности одной смены. Отходы ЛВЖ, ГЖ запрещается сливать в канализацию. Они должны собираться в специально предназначенные закрываемые емкости и удаляться по окончании смены из производственных помещений в специально отведенное место. Очистку и ремонт емкостей для ЛВЖ и ГЖ следует производить только после их промывки в горячей воде, пропаривания острым паром и проветривания.

В организациях должна быть разработана инструкция по охране труда для работающих с ЛВЖ и ГЖ и вывешена в помещениях их применения и хранения.

В местах производства работ с применением ЛВЖ и ГЖ применение открытого огня (сварка, нагревательные приборы, паяльные лампы

и др.) запрещается. При производстве лакокрасочных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и правил безопасности лакокрасочных производств.

Организация и расположение рабочих мест должны отвечать требованиям по созданию оптимальных условий и безопасности труда, установленных ГОСТ, строительными нормами и правилами, санитарными правилами и нормами, другими межотраслевыми, отраслевыми (по принадлежности) и городскими нормативными правовыми актами по охране труда.

Перед началом работы руководитель работ (начальник производства, мастер, бригадир и т.д.) обязан проверить оборудование, приспособления, оргоснастку, работу вентиляции, заземляющие, пусковые, сигнальные устройства, места работы, убедиться в полной их исправности и безопасности и обеспечить контроль за их надлежащим состоянием во время работы.

Рабочие места должны быть обеспечены необходимой технологической оснасткой, предохранительными устройствами, приспособлениями и другими средствами, обеспечивающими здоровые и безопасные условия труда.

Оборудование, оргоснастка, вспомогательные приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент, материалы, заготовки, комплектующие и готовые детали, изделия и предметы ухода за рабочим местом должны размещаться на рабочем месте так, чтобы были обеспечены условия для безопасной и производительной работы.

Рабочая одежда при работе на оборудовании с вращающимися частями не должна иметь свисающих или развертывающихся концов, должна быть наглухо застегнута, манжеты рукавов должны плотно охватывать руки около кистей.

Волосы работающих на станках должны быть закрыты плотно облегающим головным убором и подобраны под него так, чтобы исключался захват волос движущимися частями.

При производстве работ на металлических поверхностях стоя на коленях, в лежачем или сидячем положении работникам должны выдаваться специальные маты или наколенники из материала с низкой теплопроводностью.

Уровень освещенности рабочих мест должен соответствовать требованиям строительных норм и правил, при этом светильники общего освещения должны иметь равномерное светораспределение и не оказывать слепящего действия на работающих.

Местное освещение рабочих поверхностей должно быть устроено так, чтобы светильники можно было устанавливать с необходимым направлением света.

Светильники местного освещения в цехах и светильники общего освещения, подвешенные ниже 2,5 м от пола, должны иметь напряжение не выше.

## Техника безопасности при изготовлении сетевого фильтра

При изготовлении сетевого фильтра необходимо убедится в исправности всего электро, и электро-монтажного оборудования оно должно соответствовать следующим нормам и критериям :

Рабочее место монтажника должно быть оборудовано

вытяжной установкой, отсутствие которой может вызвать отравление и головные боли, вызванные вдыханием вредных веществ образующихся при пайке.

Обязательно наличие заземления.

Не маловажным фактором отвечающим за производительность монтажника является качество освещённости рабочего места, оно должно быть оборудовано либо 1-2 люминесцентными лампами типа ЛБ-40М Ту 16-192 ИЖШЦ.675510.003 Ту, или лампами накаливания общей мощностью не менее 100 ватт.

Паяльник должен обеспечивать нагрев жала до температуры плавления припоя и рассчитан на напряжение питания не более 42 вольт.

Все инструменты используемые при сборке сетевого фильтра не должны  иметь никаких дефектов(те. изоляция должна быть без повреждений, все инструменты нуждающиеся в заточке должны быть хорошо заточены).

При сборке сетевого фильтра применяется спирто-канифолевый   флюс, в случае попадания флюса в глаза необходимо немедленно промыть их тёплой проточной водой и обратится в местную медицинскую санитарную службу. При попадании флюса на другие части тела сыть его под струёй тёплой проточной воды с мылом.

Необходимо проводить с персоналом инструктаж о пожарной и электрической безопасности не реже  2-х раз в год. Также в цехе должны иметься огнетушители и планы эвакуации персонала.